Załącznik nr 3.

Zakresy badań kontrolnych próbek wody pochodzących z ujęć podziemnych w 2023 r.

Monitoring przeglądowy: MOP - woda przeznaczona do spożycia

1. Woda podawana do sieci, woda z sieci wodociągowej - powiat wrocławski

ZAKRES BADAŃ

Parametry: fizyczne, organoleptyczne, chemiczne

| L.p. | Zakres badań |
| --- | --- |
| Parametry fizyczne i organoleptyczne |
| 1. | Barwa |
| 2. | Mętność |
| 3. | Zapach |
| 4. | Odczyn |
| 5. | Smak |
| 6. | Przewodność elektryczna właściwa w 250C |
| Parametry chemiczne |
| 1. | Twardość |
| 2. | Chlorki |
| 3. | Amonowy jon |
| 4. | Azotyny |
| 5. | Azotany |
| 6. | Utlenialność z KMnO4 |
| 7. | Chlor wolny |
| 8. | Siarczany |
| 9. | Fluorki |
| 10. | Żelazo |
| 11. | Magnez |
| 12. | Mangan |
| 13. | Chloraminy |
| 14. | Rtęć |
| 15. | Ołów |
| 16. | Miedź |
| 17. | Kadm |
| 18. | Chrom |
| 19. | Arsen |
| 20. | Sód |
| 21. | Antymon |
| 22. | Nikiel |
| 23. | Σ THM 3) |
| 24. | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu |
| 25. | 1,2-dichloroetan |
| 26. | Bromiany |
| 27. | Pestycydy 1)* |
| 28. | Σ Pestycydów 1)** |
| 29. | Benzo/a/pirenu |
| 30. | Σ WWA 2) oprócz benzo/a/pirenu |
| 31. | WWA2) |
| 32. | Selen |
| 33. | Bor |
| 34. | Cyjanki |
| 35. | Benzen |
| 36. | Akrylamid |
| 37. | Chlorek winylu |
| 38. | Epichlorohydryna |

Objaśnienia:

1) – pestycydy – zgodnie z poniższym załącznikiem;

2) -WWA: benzenob/fluorantenu, benzeno/k/fluorantenu, benzeno/a/piren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren..

3) - Σ THM – suma stężeń związków: trichlorometam, dichlorobromometan,  dibromochlorometam, tribromometan.

* Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę. Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 µg/l.

** Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu. Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę.

|  | Wykaz pestycydów- substancji podlegających oznaczeniu |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa pestycydu |
| 1 | Metamitrion, |
| 2 | Lenacyl |
| 3 | Boskalid |
| 4 | Azoksystrobina |
| 5 | Metrybuzyna |

ZAKRES BADAŃ

Parametry mikrobiologiczne

| Woda pochodząca z ujęć powierzchniowych, infiltracyjnych/ podziemnych |
| --- |
| L.p. | Zakres badań |
| 1. | Bakterie grupy coli |
| 2. | Escherichia coli |
| 3. | Enterokoki |
| 4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)oC |