Załącznik nr 4.

Zakresy badań kontrolnych próbek wody pochodzących z ujęć podziemnych w 2023 r.

ZAKRES BADAŃ

IBI - Zakres badań próbek wody  ibi (woda surowa) - w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dla wody innej niż przeznaczonej do spożycia.

| L.p. | Zakres badań |
| --- | --- |
| Elementy ogólne |
| 1. | Odczyn |
| 2. | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 22oC |
| 3. | Temperatura |
| 4. | Tlen rozpuszczony [mg/lO2] |
| 5. | Utlenialność z KMnO4 |
| Elementy nieorganiczne i organiczne |
|  | Amonowy jon |  | Rtęć |
|  | Antymon |  | Siarczany |
|  | Arsen |  | Sód |
|  | Azotany |  | Srebro |
|  | Chlorki |  | Wapń |
|  | Chrom |  | Żelazo |
|  | Cyjanki |  | Benzo/a/piren |
|  | Cynk |  | Fenole (indeks fenolowy) |
|  | Fosforany |  | Pestycydy* |
|  | Fluorki |  | Σ pestycydów** |
|  | Glin |  | Tetrachloroeten |
|  | Kadm |  | Trichloroeten |
|  | Magnez |  | WWA |
|  | Mangan |  | Σ WWA |
|  | Miedź |  | Ogólny węgiel organiczny |
|  | Nikiel |  | Benzen |
|  | Ołów |  | Bor |
|  | Potas | 36 | Brom |

| Radionuklidy |
| --- |
| 1. | Tryt |
| 2. | Całkowita dopuszczalna dawka |
| 3. | Radon |
| 4. | Izotop Ra-226 |
| 5. | Izotop Ra-228 |

* Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę. Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 µg/l.

** Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu. Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę.