Załącznik nr 7.  DAW

Zakresy badań kontrolnych dla nowo wybudowanych i oddawanych do eksploatacji odcinków sieci wodociągowych, hydrantów i innych celów, mających potwierdzić zdatność wody do spożycia.

ZAKRES BADAŃ

Parametry: fizyczne, organoleptyczne, chemiczne, mikrobiologiczne

| L.p. | Woda pochodząca z ujęć podziemnych |
| --- | --- |
| Parametry fizyczne i organoleptyczne |
| 1. | Barwa |
| 2. | Mętność |
| 3. | pH |
| 4. | Przewodność elektryczna właściwa w 250C |
| 5. | Zapach |
| 6. | Smak |
| Parametry chemiczne |
| 1. | Jon amonowy |
| 2. | Chlor wolny |
| Parametry mikrobiologiczne |
| 1. | Bakterie grupy coli |
| 2. | Escherichia coli |
| 3. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h |

Szacowana ilość badań w roku – 20 szt.