Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie Węgry, 02.04.2024 r.

ul. Młyńska 9, Węgry

05-020 Żórawina

**Numer sprawy:** GZGK.271.23.2024.P

 **Pytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana SWZ**

**Dotyczy: Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiorników.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

**Pytanie 1:**

Dotyczy rozdziału II ust. 2 pkt 2 lp. 2 SWZ. Proszę o informację czy oba zbiorniki mają być wyposażone w system (terminal) z elektronicznym dostępem.

**Odpowiedź 1 :**

Tak, oba z terminalem, z osobną ewidencją i osobno przypisanymi kartami.

**Pytanie 2:**

Dotyczy rozdziału II ust. 2 pkt 7 SWZ. Zamawiający wskazał że do zafakturowania będzie przyjmowania ilość oleju zmierzona w temperaturze rzeczywistej, bez kompensaty do temperatury referencyjnej. Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby rozliczenie ilościowe następowało na podstawie pomiaru z legalizowanego licznika zamontowanego na cysternie w temperaturze referencyjnej tj. 15oC.

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: „podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C.” Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

**Odpowiedź 2 :**

Rozliczenie ilościowe następowało  będzie na podstawie pomiaru z legalizowanego licznika zamontowanego na cysternie w temperaturze referencyjnej tj. 15°C.

**Pytanie 3:**

Dotyczy ust. 2 załącznika nr 1a do SWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wskazał że wymiar jednej z podstaw, przeznaczonej pod posadowienie zbiornika ma wymiary 2,5m x 2,5m. Czy zbiornik, którego rysunek wraz z wymiarami został przedstawiony w załączniku nr 1 do nn. pisma, odpowiada wymogom Zamawiającego? Poza obręb podstawy wystawać będzie jedynie szafa, w której znajduję się dystrybutor, w związku z czym zbiornik będzie posadowiony zgodnie z wymogami prawnymi.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wskazał że wymiar jednej z podstaw, przeznaczonej pod posadowienie zbiornika ma wymiary 2,5m x 2,5m. Zamawiający wymaga by sam zbiornik był posadowiony w obrysie podstawy. Dopuszcza się by poza obręb podstawy wystawała  szafa, w której znajduję się dystrybutor

**Pytanie 4:**

Dotyczy §3 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ. Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 21 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wyraża  zgodę  na zmianę terminu płatności faktury na 21 dni  licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację w jakim terminie wykonawca ma dostarczyć zbiorniki do siedziby Zamawiającego oraz czy będzie możliwość dostarczenia obu zbiorników podczas jednego transportu.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający dopuszcza  dostarczenie zbiorników w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza dostawę obu zbiorników podczas jednego transportu.

* zmienia się zapis ujęty w rozdziale III ust. 2 pkt 1 SWZ:

Było:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem portalu [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/) w terminie najpóźniej do dnia **05.04.202024 r.** do godziny 09:30.

**Jest:**

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem portalu [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/)
w terminie najpóźniej do dnia **10.04.2024 r.** do godziny 09:30.

* zmienia zapis ujęty w rozdziale III ust. 3 pkt 1 SWZ:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2024 r.** o godz. 10:00 i realizowane będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego.

**Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.04.2024 r.** o godz. 10:00 i realizowane będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego.

* zmienia zapis ujęty w rozdziale III ust. 4 pkt 1 SWZ:

Było:

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.**do dnia 04.05.2024 r.**

**Jest:**

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 09.05.2024 r.**

**Powyższe zmiany proszę traktować jako obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.**